## Sheet1
MET
t_stamp
FPOA | MET_STATIONS/MET-012/VAL_POAI_1_WM2
MET_STATIONS/MET-033/VAL_POAI_1_WM2
MET_STATIONS/MET-043/VAL_POAI_1_WM2
RPOA | MET_STATIONS/MET-012/VAL_REFCELL_1_WM2
MET_STATIONS/MET-012/VAL_REFCELL_2_WM2
MET_STATIONS/MET-033/VAL_REFCELL_1_WM2
MET_STATIONS/MET-033/VAL_REFCELL_2_WM2
MET_STATIONS/MET-043/VAL_REFCELL_1_WM2
MET_STATIONS/MET-043/VAL_REFCELL_2_WM2
Temp | MET_STATIONS/MET-012/VAL_TEMP_AMB_DEGC
MET_STATIONS/MET-033/VAL_TEMP_AMB_DEGC
MET_STATIONS/MET-043/VAL_TEMP_AMB_DEGC
Wind | MET_STATIONS/MET-012/VAL_WS_MS
MET_STATIONS/MET-033/VAL_WS_MS
MET_STATIONS/MET-043/VAL_WS_MS
Albedo | MET_STATIONS/ALB-018/VAL_GHI_1_WM2
MET_STATIONS/ALB-018/VAL_RHI_1_WM2
MET_STATIONS/ALB-033/VAL_GHI_1_WM2
MET_STATIONS/ALB-033/VAL_RHI_1_WM2
MET_STATIONS/ALB-041/VAL_GHI_1_WM2
MET_STATIONS/ALB-041/VAL_RHI_1_WM2
MET_STATIONS/ALB-018/VAL_ALBEDO
MET_STATIONS/ALB-033/VAL_ALBEDO
MET_STATIONS/ALB-041/VAL_ALBEDO
Soiling Ratio | MET_STATIONS/SS-012/VAL_SOIL_ISC_RATIO
MET_STATIONS/SS-013/VAL_SOIL_ISC_RATIO
MET_STATIONS/SS-033/VAL_SOIL_ISC_RATIO
MET_STATIONS/SS-043/VAL_SOIL_ISC_RATIO
MET_STATIONS/SS-045/VAL_SOIL_ISC_RATIO
Inverter | PV/PCS-011/VAL_P_KW | PV/PCS-011/VAL_P_KW | PV/PCS-0 | 11 | /VAL_P_KW | PV/PCS-011/VAL_P_KW
| PV/PCS-012/VAL_P_KW | PV/PCS-012/VAL_P_KW | PV/PCS-0 | 12 | /VAL_P_KW | PV/PCS-012/VAL_P_KW
| PV/PCS-013/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 13 | /VAL_P_KW | PV/PCS-013/VAL_P_KW
| PV/PCS-014/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 14 | /VAL_P_KW | PV/PCS-014/VAL_P_KW
| PV/PCS-015/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 15 | /VAL_P_KW | PV/PCS-015/VAL_P_KW
| PV/PCS-016/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 16 | /VAL_P_KW | PV/PCS-016/VAL_P_KW
| PV/PCS-017/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 17 | /VAL_P_KW | PV/PCS-017/VAL_P_KW
| PV/PCS-018/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 18 | /VAL_P_KW | PV/PCS-018/VAL_P_KW
| PV/PCS-019/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 19 | /VAL_P_KW | PV/PCS-019/VAL_P_KW
| PV/PCS-021/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 21 | /VAL_P_KW | PV/PCS-021/VAL_P_KW
| PV/PCS-022/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 22 | /VAL_P_KW | PV/PCS-022/VAL_P_KW
| PV/PCS-023/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 23 | /VAL_P_KW | PV/PCS-023/VAL_P_KW
| PV/PCS-024/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 24 | /VAL_P_KW | PV/PCS-024/VAL_P_KW
| PV/PCS-025/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 25 | /VAL_P_KW | PV/PCS-025/VAL_P_KW
| PV/PCS-026/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 26 | /VAL_P_KW | PV/PCS-026/VAL_P_KW
| PV/PCS-027/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 27 | /VAL_P_KW | PV/PCS-027/VAL_P_KW
| PV/PCS-031/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 31 | /VAL_P_KW | PV/PCS-031/VAL_P_KW
| PV/PCS-032/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 32 | /VAL_P_KW | PV/PCS-032/VAL_P_KW
| PV/PCS-033/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 33 | /VAL_P_KW | PV/PCS-033/VAL_P_KW
| PV/PCS-034/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 34 | /VAL_P_KW | PV/PCS-034/VAL_P_KW
| PV/PCS-035/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 35 | /VAL_P_KW | PV/PCS-035/VAL_P_KW
| PV/PCS-036/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 36 | /VAL_P_KW | PV/PCS-036/VAL_P_KW
| PV/PCS-037/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 37 | /VAL_P_KW | PV/PCS-037/VAL_P_KW
| PV/PCS-038/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 38 | /VAL_P_KW | PV/PCS-038/VAL_P_KW
| PV/PCS-041/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 41 | /VAL_P_KW | PV/PCS-041/VAL_P_KW
| PV/PCS-042/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 42 | /VAL_P_KW | PV/PCS-042/VAL_P_KW
| PV/PCS-043/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 43 | /VAL_P_KW | PV/PCS-043/VAL_P_KW
| PV/PCS-044/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 44 | /VAL_P_KW | PV/PCS-044/VAL_P_KW
| PV/PCS-045/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 45 | /VAL_P_KW | PV/PCS-045/VAL_P_KW
| PV/PCS-046/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 46 | /VAL_P_KW | PV/PCS-046/VAL_P_KW
| PV/PCS-047/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 47 | /VAL_P_KW | PV/PCS-047/VAL_P_KW
| PV/PCS-048/VAL_P_KW |  | PV/PCS-0 | 48 | /VAL_P_KW | PV/PCS-048/VAL_P_KW
|  |  | PV/PCS-2 | 44 | /VAL_P_KW | PV/PCS-244/VAL_P_KW
meter | MISO/VAL_P_GROSS_MW |  | PV/PCS-3 | 45 | /VAL_P_KW | PV/PCS-345/VAL_P_KW
|  |  | PV/PCS-4 | 46 | /VAL_P_KW | PV/PCS-446/VAL_P_KW
|  |  | PV/PCS-5 | 47 | /VAL_P_KW | PV/PCS-547/VAL_P_KW
|  |  | PV/PCS-6 | 48 | /VAL_P_KW | PV/PCS-648/VAL_P_KW